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[bookmark: _Hlk203721785]I.W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/2026 dotyczące zamówienia na zadanie pn.:

„Opracowanie studium wykonalności na potrzeby przygotowania do realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa stacji 110/6 kV PG4 mającej na celu zwiększenie mocy dostępnej do 30 MW na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

Opis przedmiotu zamówienia.
1.Studium wykonalności na potrzeby przygotowania do realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa stacji 110/6 kV PG4 mającej na celu zwiększenie mocy dostępnej do 30 MW na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” powinno obejmować/zawierać w szczególności:
a) podstawowe informacje o Spółce „EkoMedia” sp. z o.o., ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice:
- nazwę, formę prawną, strukturę własności Spółki,
- zakres działalności Spółki, 
- posiadane przez Spółkę koncesje,
- obszar działania Spółki,
- liczbę klientów (Odbiorców) Spółki i wolumen dystrybucji, 
- strukturę organizacyjną, w tym organy Spółki,
- dotychczasowe wyniki finansowe Spółki,
b) podstawowe informacje o inwestycji/ zadaniu pod nazwą „Rozbudowa stacji 110/6 kV PG4 mającej na celu zwiększenie mocy dostępnej do 30 MW na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”,
c) stan istniejący i otoczenie konkurencyjne oraz infrastrukturalne dla zadania pod nazwą „Rozbudowa stacji 110/6 kV PG4 mającej na celu zwiększenie mocy dostępnej do 30 MW na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”,
d) analizę infrastruktury technicznej stacji 110/6 kV PG4, w tym wydajność infrastruktury technicznej, zagrożenia (tzw. mocne i słabe strony aktualnej infrastruktury technicznej stacji PG4),
e) przedstawienie i analiza wariantów technicznych realizacji inwestycji (alternatywnych)                          i uzasadnienie wyboru ostatecznego rozwiązania odpowiedniego do ustalonych potrzeb Spółki,
f) rekomendacje, kierunki działania, możliwe do powzięcia działania w zakresie planowanego zadania/inwestycji,
g) wskazanie dokumentów/pozwoleń/zezwoleń wymaganych przepisami prawa do realizacji inwestycji/zadania.
h) opis i cel w/w inwestycji/zadania i uzasadnienie jej realizacji,
i) zakres realizacji w/w inwestycji/zadania,
j) lokalizację inwestycji i jej zakres techniczny (przedmiotowy), 
k) aktualną oraz planowaną moc dostępną energii elektrycznej po realizacji inwestycji,
l) kluczowe parametry techniczne inwestycji - zadania pod nazwą „Rozbudowa stacji 110/6 kV PG4 mającej na celu zwiększenie mocy dostępnej do 30 MW na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”,
m) analizę finansową w/w inwestycji/zadania,
n) analizę ekonomiczną w/w inwestycji/zadania,
o) trwałość finansową i instytucjonalną w/w inwestycji/zadania,
p) plan wdrożenia w/w inwestycji/zadania,
q) harmonogram rzeczowy realizacji inwestycji/zadania (czasokres, etapy, terminy realizacji etapów z uwzględnieniem etapów projektowania oraz wykonania inwestycji, terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji/oddania do użytku/status pozwoleń i decyzji administracyjnych),
r) nakłady i finansowanie (całkowity koszt inwestycji (CAPEX), strukturę kosztów, źródła finansowania (środki własne, kredyt, dotacje), harmonogram wydatków) – harmonogram finansowy,
s) model finansowy prognozy przychodów (taryfa dystrybucyjna), prognoza kosztów operacyjnych, EBITDA, przepływy pieniężne (cash flow), bilans i rachunek wyników (projekcja), wskaźniki finansowe),
t) analizę rynku, na jakim działa Spółka, w tym analiza ryzyka,
u) prognozę finansową, w tym w formie elektronicznej w formacie MS Excel, z zachowanymi formułami obejmującymi: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych     w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania – okres 15 lat,
v) główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania 15 lat,
w) analizę potrzeb inwestycji/zadania,
x) analizę spodziewanych przychodów Spółki po realizacji inwestycji/zadania w związku                                        ze zwiększonym poborem mocy przez Klientów „EkoMedia” sp. z o.o. wraz z prognozowaną żywotnością ekonomiczną,
y) analizę celowości wykonania zadania/inwestycji pod nazwą „Rozbudowa stacji 110/6 kV PG4 mającej na celu zwiększenie mocy dostępnej do 30 MW na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” oraz ewentualnych zagrożeń mogących wystąpić przy realizacji inwestycji,
z) rozpoznanie i przedstawienie potencjalnych możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycję        z uwzględnieniem statusu prawnego Zamawiającego,
aa) przedstawienie kolejnych etapów, harmonogramu działania, służących realizacji inwestycji (np. sporządzenie PFU- propozycja dalszych kroków w celu opracowania dokumentacji projektowej w formule zaprojektuj i wybuduj).
2. Studium wykonalności musi być opracowane w taki sposób, żeby mogło stanowić załącznik przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, pozyskaniu dofinansowania inwestycji, o którym mowa w pkt 1 lit. „z” oraz do opracowania dalszej dokumentacji związanej z realizacją inwestycji, zgodnie z propozycją, o której mowa w pkt1.lit. „aa”.


składam ofertę na realizację zamówienia na następujących warunkach:
	

	[bookmark: _Hlk107815337]Cena netto 
 (zł)
	Stawka podatku VAT
	Cena brutto 
 (zł)

	
	
	



Oświadczam/my, że: 
1. [bookmark: _Hlk95297982]znajduję/my się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
1. zapoznałem/zapoznaliśmy się z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym (w tym 
w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia) i uznaję/uznajemy się za związanego/związanych z określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania,
1. oferowana przeze mnie/przez nas cena uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym,
1. oferuję/my realizację zamówienia w sposób w pełni odpowiadający wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym,
1. dokumenty i informacje składające się na ofertę są zgodne z prawdą i stanem na dzień złożenia oferty.


Załącznik: Pełnomocnictwo (o ile ma to zastosowanie). 
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